СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  КРАСНОТУРЬИНСК

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН  «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК

«КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии

по  размещению заказа

для нужд МАУК ГО Краснотурьинск

«Краснотурьинский театр кукол»

____________Л.С.Мокрушина

«09» марта 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ №    1-16 ЗК

о проведении запроса котировок на право заключения договора на монтаж автоматической охранной сигнализации для МАУК ГО Краснотурьинск

«Краснотурьинский театр кукол»

г. Краснотурьинск

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I     ОБЩИЕ УСЛОВИЯ                                                                                    3

Часть II    ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА                                                                10

Часть III  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                      17

Часть IV  ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ                                                      22

Часть V   ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ                                                           28

Часть VI ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)

ЦЕНЫ ДОГОВОРА                                                                                                       41

Часть I

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Правовой статус процедуры закупки

1.1.1. Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск  «Краснотурьинский театр кукол».

1.1.2. Процедура закупки в форме запроса котировок цен проводится в соответствии с документацией о закупке, но не является разновидностью торгов и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок цен или иным его участником.

  - Участники размещения заказа. Требования к участникам размещения заказа.

    - Участником размещения заказа может быть юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.

    - Участник размещения заказа для того, чтобы принять участие в запросе котировок цен должен удовлетворять следующим обязательным требованиям:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.

    - Должно быть, отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года     № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

    - Участники размещения заказа для того, чтобы принять участие в запросе котировок цен также должны соответствовать иным обязательным требованиям, если они установлены Заказчиком в разделе «Информационная карта» настоящей документации.

    - Заказчик отстраняет от участия в запросе котировок на любом этапе его проведения Участника размещения заказа в случае предоставления им недостоверных сведений о  соответствии требованиям, установленным организатором запроса котировок цен. Проверка соответствия Участников размещения заказа осуществляется Заказчиком.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

## Содержание заявки на участие в запросе котировок цен.

    - Заявка участника должна содержать:

а)	сведения и документы об участнике размещения заказа;

б)	предложение о цене товаров (работ, услуг);

в)	согласие Участника выполнить поставку товаров (работ, услуг) в полном соответствии с требованиями документации о запросе котировок цен;

г)	документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры размещения заказа установленным требованиям согласно документации на поставку товаров (работ, услуг).

## Форма  заявки на участие в процедуре размещения заказа.

    - Заявка должна быть оформлена на бланке Участника размещения заказа, иметь регистрационные данные (дату, исходящий номер) и быть адресована Заказчику.

    - Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке.

    - Общие требования к котировочной заявке:

- неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в документации форм может быть расценено Закупочной комиссией как существенное несоответствие заявки требованиям, установленным документацией;

- арифметические расхождения в заявке между цифрами и словами не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений может расцениваться Закупочной комиссией как существенное несоответствие заявки требованиям, установленным документацией;

- участникам недопустимо указывать в заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке и приложениях к ней, может расценивается Закупочной комиссией как существенное несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.

    - Участник размещения заказа должен заполнить и представить котировочную заявку по форме, которая установлена в настоящей документации. Заказчиком установлены следующие обязательные к заполнению и представлению в составе заявки формы (образцы форм даны в разделе  IV ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ  данной Документации):

а)	Анкета участника (форма 2);

б)	Котировочная заявка (форма 3);

в)	Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов от имени участника размещения заказа (если документы подписывает уполномоченное лицо);

г)  	Опись документов (форма 1).

## Документы, предъявляемые участником в составе заявки

    - Участник размещения заказа должен представить в составе заявки нижеперечисленные документы и документы, указанные в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»:

а) сканированные оригиналы или заверенные копии учредительных документов (устав организации) Участника размещения заказа (для юридических лиц);

б) сканированные оригиналы или заверенные копии документов о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в реестр юридических лиц) или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц);

в) сканированный оригинал или заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

г) полученные не ранее чем за  шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок цен:

- выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Для иного физического лица - копии документов, удостоверяющих личность;

д) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности. В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную нотариально;

е) сканированный оригинал или копию уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее) за текущий год;

ж) другие документы, указанные в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА котировок ЦЕН И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

## Подача и прием котировочных заявок

Для участия в запросе котировок цен Участник размещения заказа должен своевременно подготовить и подать котировочную заявку. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме на бумажном носителе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия конверта, на русском языке с указанием на конверте регистрационного номера запроса котировок в единой информационной системы (далее – Официальный сайт)  http://zakupki.gov.ru) или в форме электронного документа.

    - Заявка подается  не позднее даты (времени), указанной в Извещении о проведении процедуры размещения заказа. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.

    - Участник  процедуры закупки должен представить весь комплект документов.

    - Документы, представляемые Участником процедуры закупки, должны быть надлежащего качества. В случае невозможности прочитать и оценить информацию, содержащуюся в таком документе, Заявка Участника процедуры закупки может быть отклонена Закупочной комиссией, в связи с несоответствием Заявки требованиям закупочной документации.

3.1.5. Котировочная заявка, подаваемая в письменной форме, должна быть заверена подписью руководителя и печатью организации (при подаче котировочной заявки юридическим лицом), подписью физического лица, подавшего котировочную заявку (при подаче котировочной заявки физическим лицом). В случае подписания котировочной заявки уполномоченными лицами, к такой заявке прикладывается подлинник или заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего действительность полномочий лица, подписавшего котировочную заявку (доверенность, приказ и т.д.)  В случае если котировочная заявка содержит приложения, каждое из них оговаривается в тексте такой заявки и заверяется в указанном выше порядке.

3.1.6. Проведение переговоров между организатором размещения заказа или котировочной комиссией и участником процедуры закупки в отношении, поданной им котировочной заявки не допускается.

## Рассмотрение и оценка котировочных заявок

3.2.1. Комиссия на размещение заказа в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает котировочные заявки.

3.2.2. Котировочные заявки отклоняются в случаях:

а)	непредставления оригиналов и (или) копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено документацией запроса котировок цен, либо наличия в таких документах недостоверных (или противоречащих) сведений об Участнике или о продукции, в отношении которой проводится процедура размещения заказа;

б)	несоответствия Участника размещения заказа требованиям к участникам запроса котировок цен, установленным документацией;

в)	несоответствия котировочной заявки требованиям к заявкам, установленным документацией.

3.2.3. При проведении оценки котировочных заявок Закупочная комиссия ранжирует заявки, по цене начиная с наименьшей. В случае если при подаче предложений окажется, что есть участник или участники,  не применяющие налоговый вычет, тогда в качестве единого базиса сравнения будут использоваться цены без НДС. Отклоненные котировочные заявки при ранжировании не рассматриваются. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировании получает заявка, поданная раньше. Победителем запроса котировок цен считается участник, предложивший минимальную цену и заявке которого присвоено первое место при ранжировании.

3.2.4. По результатам проведения запроса котировок Заказчикам составляется протокол. Протокол в день его подписания размещается организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов.

3.2.5. Если по окончании срока подачи заявок получена только одна котировочная заявка, и она и подавший ее Участник соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией, а также в случаях, если только одна котировочная заявка, и подавший ее Участник соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным документацией (а остальные заявки отклонены), Закупочной комиссией могут быть приняты следующие решения:

1) заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки в котировочной заявке. Так же Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров;

2) принять решение о проведении повторной процедуры закупки путем запроса ценовых котировок, при необходимости с изменением условий проводимого запроса ценовых котировок, препятствующих созданию конкретной среды;

3) принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя.

3.2.6. В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа вправе принять решение о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), при этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок, или осуществить повторное размещение заказа путем запроса ценовых котировок. При повторном размещении заказа Заказчик, организатор размещения заказа вправе изменить условия исполнения договора.

3.2.7. В случае если при повторном размещении заказа путем запроса ценовых котировок не подана ни одна котировочная заявка, Заказчик, организатор размещения заказа вправе осуществить очередное размещение заказа путем запроса ценовых котировок или принять решение о прекращении процедуры закупки без выбора победителя или о размещении заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) должен быть заключен на условиях, предусмотренных извещением о повторном проведении запроса ценовых котировок, и цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о повторном проведении запроса ценовых котировок.

## Заключение договора

    - Договор может быть заключен не ранее чем через три дня со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

    - Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

    - В случае если Победитель запроса котировок цен или Участник процедуры размещения заказа, предложивший лучшие условия по цене после Победителя, в срок, предусмотренный документацией, не представили Заказчику подписанный договор, то они признаются уклонившимися от заключения договора.

## Последствия уклонения Участника от заключения договора

    - Под уклонением от заключения договора понимаются такие действия Участника (с которым заключается договор), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в Извещении и (или) документации запроса котировок цен:

а)	прямой письменный отказ от подписания договора;

б)	не подписание участником  договора в предусмотренный для этого в документации запроса котировок цен срок;

в)	предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора  в противоречие ранее установленным в документации запроса котировок цен и (или) в заявке такого Участника.

    - При уклонении Участника, с которым заключается договор, от подписания такого договора, Заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

а)	обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

б)	направить предложение о включении сведений о таком Участнике в реестр недобросовестных поставщиков в соответствующий федеральный орган и  Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети Интернет.

Часть II

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование Заказчика | Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» (МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол») ИНН 6617001284 ОГРН 1036600970746 |
|  | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика | 624441, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.Ленина, д. 86А |
|  | Электронная почта | LesuhinaO30885@mail.ru |
|  | Телефон/факс | 89501977355; 89028708272 / 8(34384) 3-47-40 |
|  | ФИО контактного лица | Бодрова Ольга Викторовна |
|  | Способ закупки | Запрос котировок по Федеральному Закону от 18.07.2011г №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» в редакции от 26.02.16г., раздел VIII |
|  | Предмет договора | Монтаж автоматической охранной сигнализации для МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» |
|  | Наименование и количество поставляемых товаров (работ, услуг) | В соответствии с техническим заданием (раздел III ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место выполнения работ: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.Ленина, д. 86А Ответственный за приемку товара: заместитель директора по общим вопросам – Сатюкова Мария Алексеевна. Тел: (34384) 3-47-40 Срок выполнения работ до 15 апреля 2016 г. |
|  | Порядок формирования цены договора | Проектно – сметный метод (Часть VI) |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 292000рублей 00 копеек (двести девяносто две тысячи рублей 00 копеек) |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора | В соответствии с локальными сметами |
|  | Источник финансирования заказа | Субсидия на иные цели |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Платежи производятся путем безналичного перечисления денежных средств платежными поручениями Заказчика по счету Поставщика. Аванс в размере 30% от суммы договора перечисляется в течение 5 рабочих дней после подписания договора Окончательный расчет в размере70% производится в течение 20 рабочих дней после монтажа автоматической охранной сигнализации. |
|  | Дата начала срока подачи котировочных заявок | «10» марта 2016 года с «10» часов «00» минут (время местное) |
|  | Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | «17» часов «00» минут (время местное) «17» марта 2016 года |
|  | Место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников процедуры закупки | Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Ленина, д.86А, кабинет № 41 «18» марта 2016 года, «10» часов «00» минут (время местное) |
| , | Место подачи котировочных заявок | 624441, Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул. Ленина, д.86А, кабинет № 40 Рабочее время Заказчика: с 8.00 до 17.15 часов по местному времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов) (выходные суббота и воскресенье) |
|  | Порядок подачи котировочных заявок | Для участия в запросе котировок цен Участник размещения заказа должен своевременно подготовить и подать котировочную заявку. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме на бумажном носителе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия конверта, на русском языке с указанием на конверте регистрационного номера запроса котировок в единой информационной системы (далее – Официальный сайт) http://zakupki.gov.ru) или в форме электронного документа. Заявка подается не позднее даты (времени), указанной в Извещении о проведении процедуры размещения заказа. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Документы, представляемые Участником процедуры закупки, должны быть надлежащего качества. В случае невозможности прочитать и оценить информацию, содержащуюся в таком документе, Заявка Участника процедуры закупки может быть отклонена Закупочной комиссией, в связи с несоответствием Заявки требованиям закупочной документации. В случае подачи котировочной заявки в форме электронного документа организатор размещения заказа в тот же день обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа участнику процедуры закупки, подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки. По требованию участника закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик, организатор размещения заказа выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения. В целях обеспечения целостности и защищенности котировочных заявок на конверте указываются № извещения о проведении запроса котировок и наименование объекта закупки, на участие в котором подается данная заявка. В форме электронного документа котировочные заявки направляются электронным письмом посредством электронной почты по адресу: LesuhinaO30885@mail.ru. Котировочная заявка в форме электронного документа, подписанная электронной подписью, представляет собой текстовый или графический документ, при этом файл должен иметь распространенный и открытый формат и не должен быть зашифрован или защищен иными средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с ее содержанием без дополнительных программ или технологических средств. При подаче котировочной заявки в форме электронного документа рекомендуем участнику закупки в теме сообщения указывать номер извещения закупки и наименование объекта закупки. При выборе способа подачи котировочной заявки в форме электронного документа участник закупки должен учесть, что Заказчик не несет ответственности за утерю или несвоевременное получение котировочной заявки, направленной участником закупки по электронной почте, если причинами являются любые технические или организационные препятствия, возникшие по независящим от Заказчика обстоятельствам, а так же в случае если технические и программные средства автоматической защиты информации Заказчика обнаружили, что электронное письмо с котировочной заявкой, поступающее на узел (хост) электронной почты: LesuhinaO30885@mail.ru заражено компьютерными вирусами или имеет в своей структуре признаки спама. Котировочные заявки, переданные по факсимильной связи, а также, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. |
|  | Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок | Документация о проведении запроса котировок находится в открытом доступе в единой информационной системы (далее – Официальный сайт) http://zakupki.gov.ru, доступна для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок. |
|  | Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры закупки разъяснений положений документации о проведении запроса котировок | Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа Заказчику запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса котировок. Разъяснения положений документации направляются на бумажном носителе либо посредством факсимильной связи или электронной почты в адрес, указанный в запросе, в течение 2-х дней с момента получения запроса, и размещаются на официальном сайте в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений. Запросы о разъяснении положений документации о запросе котировок, поступившие позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока приема котировочных заявок, указанного в документации о запросе котировок, не рассматриваются. |
|  | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки | Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), банковские реквизиты ИНН, КПП, ОГРН и другие сведения, предусмотренные документацией о проведении запроса котировок; 2) сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, сведения о подлежащих выполнению работах, оказанию услуг, которые являются предметом договора, и иные сведения об условиях исполнения договора согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки установленным в документации о проведении запроса котировок; 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок; 4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок; 5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи), предусмотренных документацией о проведении запроса котировок. Оформление в соответствии с Частью IV «Форма котировочной заявки» Документации о запросе котировок. Наличие опечаток, помарок, дописок, технических и арифметических ошибок в заявке не допускается. |
|  | Требования к участникам запроса котировок | К участникам запроса котировок устанавливаются следующие единые требования: 1) быть правомочным заключать договор; 2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. 3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора; 4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); 5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 7) отсутствие сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Закупочная комиссия по осуществлению закупок Заказчика вправе осуществить проверку соответствия участников закупки требованиям, предусмотренным документацией о проведении запроса котировок. |
|  | Размер обеспечения котировочной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных. | Не установлено |
|  | Размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок его предоставления. | Не установлено |
|  | Срок подписания победителем запроса котировок или иным его участником договора со дня размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 3 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Процедура запроса котировок не является торгами, и ее проведение не регулируется ст. 447-449 ч. 1 ГК РФ, а также не является публичным конкурсом и ее проведение не регулируется ст. 1057-1061 ГК РФ и не накладывает на Заказчика обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок или иным его участником. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса котировок, разместив извещение об отказе от проведения запроса котировок в единой информационной системе. |

Часть III

Техническое задание

на монтаж автоматической  охранной сигнализации для

МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»

(г.Краснотурьинск  Свердловской области, ул.Ленина, 86А)

г. Краснотурьинск  2016г.

1. Общие положения

  - Цель закупки  состоит в проведении работ по монтажу автоматической  охранной сигнализации в МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» (далее – Театр).

  - Целью оборудования Театра  системами охраны является  защита имущества предприятия от несанкционированного проникновения, хищения, порчи, уничтожения.

1.3 Требования к выполнению  работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием

- договором на проведение работ

- заключением по техническому обследованию объекта

- стандарт телекоммуникационных кабельных систем ANSI/TIA/EIA-568-B (568-B)

- правила устройства электроустановок издания 6 и 7

- система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75

- машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний ГОСТ 25861-83

- системы противопожарной защиты, электрооборудование, требования пожарной безопасности СП 3.13130.2009

- система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.004-91

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства»

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»

- ISO 11801-2000 «Кабельные системы в информационных технологиях»

- ГОСТР 51558-2000. "Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний"

- СНиП 11-01-95. "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"

- СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- РД 78.143-92. "Системы и комплексы охранной сигнализации.    Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования"

- РД 78.145-93. "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и. Правила производства и приемки работ"

- РД 78.145-93. "Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"

- РД 78.146-93. "Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по обслуживанию объектов средствами сигнализации"

- технической документацией на изделия.

2. Описание объекта

2.1 Театр расположен в двухэтажном отдельно-стоящем здании по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.Ленина, д.86А общей полезной площадью 1899,8 кв.м.

2.2  Уровней этажности:

- цокольный этаж, соединенный с подвалом (первый этаж служебной части, соединенный с подвальными помещениями зрительской части);

- первый этаж (первый этаж зрительской части, соединенный со вторым этажом служебной части);

- второй этаж;

- третий свет.

2.2 В здании театра находятся помещения:

- цокольный этаж: служебный вход, вахта, два склада, швейная, бутафорская, столярная, художественная мастерские, кабинеты главного художника, художника-технолога, прачечная, мастерская художника-конструктора, помещения для хранения декораций и материальной части спектаклей, подсобные помещения подвального типа;

- подвал: помещения для хранения декораций спектаклей, теплопункт, электрощитовая;

- 1-й этаж: холодное фойе, касса, фойе, гардероб, два санузла, буфет, кабинеты главного администратора, инспектора по охране труда, коридор к запасному выходу №1, зрительный зал, сцена, кабинет режиссера, костюмерная, четыре гримировочных комнаты, гостевая комната, два санузла, зрительный зал «Кроха», комната для хранения одежды сцены, дебаркадер, карман сцены, калориферная;

- 2-й этаж: фойе, кабинеты директора театра, главного бухгалтера, бухгалтерии, заместителя директора, склад, два санузла, осветительная, тиристорная, служебные осветительные балконы в зрительном зале;

- лестничные пролеты на 2-й этаж – комнаты звукооператора, звукозаписи;

- третий свет – лестничная клетка, карман, рабочая галерея.

2.3 Входы в здание театра располагаются:

- центральный вход – со стороны улицы Ленина;

- служебный вход – со стороны улицы Микова и со двора жилого дома по ул.Ленина, 88;

- запасный выход № 1 – за жилым домом по ул.Ленина, 86, со двора жилого дома по      ул.Ленина, 84;

- запасный выход № 2 – со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86;

- запасный выход № 3 – со стороны улицы Ленина, между центральным входом и аркой прохода к служебному входу;

- запасный выход № 4 – со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86;

- служебный выход театрального буфета - со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86;

- ворота дебаркадера - со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86.

2.4 Стены и перекрытия в здании капитальные. Охране подлежат все помещения театра и прилегающая территория со стороны центрального и служебного входа.

2.5 К настоящему Техническому заданию  Заказчиком прилагаются необходимые для выполнения работ поэтажные планы помещений (приложение 1 «Технический паспорт МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»).

3.  Требования к документации

3.1 После выполнения монтажных работ Исполнитель передаёт Заказчику исполнительную документацию на систему охранной сигнализации (СОС) в составе:

*  пояснительная записка, в которой  кратко представить:

- технические характеристики применяемого оборудования;

- описание конфигурации оборудования, согласно разработанному порядку передачи тревожных сообщений;

- составить таблицу зон;

- произвести расчет мощности БП и емкости АБК согласно нормам;

- отразить требования к монтажу оборудования, прокладке сигнальных и управляющих линий, мероприятия по ТБ.

* рабочие чертежи основного комплекта, в том числе:

- структурная схема СОС

- однолинейные схемы электроснабжения

- планы расположения рабочих мест и кабельных трасс на этажах здания

исполнительная документация по вводу электросетей

- таблицы соединений и подключений кабелей СОС

*  приложения:

- кабельный журнал;

- спецификация;

- сертификаты соответствия на установленное оборудование;

- лицензия.

3.2 Разработанная рабочая документация, равно  как и все технические решения должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком до начала выполнения работ.

3.3 Вся документация брошюруется и распечатывается в 2-х экземплярах, а также передается в электронном виде.

4. Требования к системе охранной сигнализации

4.1  Составляющие объекта, подлежащего его охране:

а) все помещения театра;

б) главный, служебный и запасные входы в здание.

4.2. Действия для реализации требований безопасности.

4.2.1. Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

а) попытка несанкционированного проникновения на территорию, в здание, помещение;

б) хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей;

в) авария или умышленное выключение сети 220 В;

г) обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей;

д) несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности;

е) умышленный вывод из строя оборудования центральной аппаратной и компьютеров;

ж) поджог.

4.2.2. Для предотвращения последствий указанных действий предлагаются следующие меры:

*  организация автономного резервного электропитания элементов системы;

*  расположение основного оборудования в помещениях, защищенных системой охранной сигнализации;

*  обеспечение возможности автономной работы систем при выходе из строя компьютерной сети;

*  здание и помещения оснащаются средствами охранной сигнализации;

*  обстановка на центральном входе (внутри и снаружи), на служебном входе (внутри и снаружи) контролируется системой видеонаблюдения.

4.3 Для  сигнализации  о  проникновении  нарушителя  в  охраняемые  помещения    предусмотреть: блокировку  окон  по  периметру  на  открывание  и на  разбитие; блокировку  входных  дверей  на  открывание  и на  разбитие; блокировку  внутреннего  объема.

4.4 Технические средства, применяемые в составе комплекса должны обеспечивать выдачу сигнала «Тревога»:

- при проникновении через блокируемые проемы (двери, оконные рамы, форточки);

- при перемещениях в помещениях, оснащенных извещателями блокировки объема.

4.5 Шлейфы охранной сигнализации, выполненные   проводом   и кабелем  прокладываются  по  стенам,  потолкам, карнизам  и  плинтусам  в  профиле,  с  учетом  архитектурных  особенностей  помещений.

4.6   Монтаж СОС выполняется в части:

-монтаж пластиковых каналов для прокладки кабелей,

-монтаж и подключение соответствующих датчиков,

-настройка датчиков на работу в системе ОС.

4.7 Прокладку кабелей проводить скрытно, обособленно от силовых линий передач!

4.8 Дизайн видеокамер, наборных панелей контроля доступом и других приборов, находящихся в поле зрения зрителей, а также аккуратность их установки, не должны ухудшать общего вида помещений театра, и не нарушать фирменный стиль Краснотурьинского театра кукол.

4.9 Элементы крепления замков и доводчиков, видимые со стороны помещений театра должны быть ровными, со снятыми фасками; гайки -колпачковыми; головки болтов –декоративными.  Цвет -или белый или матовый алюминий.

4.10 Пути прокладки кабельных трасс и места расположения оборудования должны выбираться таким образом, чтобы кабель и оборудование нельзя было бы повредить при переносе негабаритных, громоздких грузов. Общее правило состоит в том, чтобы оборудование нельзя было испортить по халатности, самонадеянности, неряшливости или случайности. Оборудование может быть сломано только умышленно или в результате стихийных бедствий, обрушений части здания, протечек, пожаров.

4.11 Стяжки кабельные разрешается использовать в качестве прихватов. Окончательное закрепление делать одножильным медным проводом не реже, чем через 0,6 м, исходя из правила: подвязки должны обеспечить надежное и безопасное удержание кабеля (гофрошланга).

4.12 Установка видеокамер на силовые лотки и лампы освещения, стены на которых будет находиться реклама, афиши, банеры запрещена!

4.13 Видеокамер предусмотреть в количестве  5 шт.

В том числе:

- 2шт – внешнее наблюдение (центральный и служебный вход) – фиксирует входящих и выходящих, территорию в радиусе 30 м

- 3 шт. – внутренне наблюдение (холодное фойе на центральном  входе, фойе перед зрительным залом и помещение вахты на служебном входе) фиксирует лица входящих – выходящих.

Резкость должна обеспечиваться одновременно на всем  экране (кроме узкой полосы по периметру), а не только в центре экрана как это часто бывает.

Емкость АКБ ИБП должна обеспечивать работоспособность видеонаблюдения  при отсутствии основного питания не менее 2 часов.

Обеспечить время хранения архива не менее 15 календарных дней.

4.14 Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 (У1).

4.15 Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

4.16 Технические средства охранной сигнализации должны обеспечивать:

а) ручное управление постановкой/снятием с охраны;

б) автоматизированное (аппаратное) управление постановкой/снятием с охраны;

в) контроль состояния системы.

5. Требования к порядку выполнения работ

5.1 В течение 10 рабочих дней Исполнитель разрабатывает проектную документацию и согласует ее с  Заказчиком.

5.2 График выполнения работ: в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 минут  или по согласованию с Заказчиком.

5.3  Начало работ - Исполнитель обязан приступить к работам не позднее 5 рабочих дней с момента заключения контракта.

Окончание работ – Исполнитель обязан выполнить работы в течение 1 месяца с момента заключения контракта.

5.4  Все работы должны выполняться только после утверждения Заказчиком проекта на выполнение работ.

6.  Требования безопасности

6.1  Все системы должны отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности  по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

6.2   Конструкция и монтаж всех систем должны исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.

6.3  Все системы должны соответствовать общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно ГОСТ 12.1.004-91 и СП 3.13130.2009.

7. Правила контроля и приемки работ, гарантии исполнения работ

7.1 Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ,  так и после полного завершения работ, проведенных в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

7.2  Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором.

7.3 Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяца со дня приемки выполненных работ.

8.  Особые условия

8.1 Поставка материалов и оборудования осуществляется Исполнителем в размере 100%.

8.2 Изменения и дополнения к настоящему техническому заданию  оформляются в установленном порядке и являются неотъемлемыми приложениями к нему.

Приложение 1

Технический паспорт

МАУК  ГО Краснотурьинск

Краснотурьинский театр кукол»

Часть IV

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

Форма 1

Опись документов

предоставляемых для участия в запросе котировок цен на право заключения договора на ______________________________________

Наименование предмета запроса котировок

| № п/п | Наименование | Наименование файла | Количество страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника размещения заказа |  |  |
| 2 | Котировочная заявка |  |  |
| 3 | Копии учредительных документов участников размещения заказа (устав, учредительный договор) |  |  |
| 4 | Для юридических лиц: - оригинал выписки или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ (не более 6 мес. до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса котировок цен) для индивидуальных предпринимателей: - оригинал выписки или нотариально заверенная копия выписки из ЕГРИП (не более 6 мес. до дня размещения на официальном сайте Извещения о проведении запроса котировок цен) |  |  |
| 5 | Копия документа о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц): - Копия свидетельства о государственной регистрации |  |  |
| 6 | Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |  |  |
| 7 | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа: копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности в случае если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, предоставляется: копия доверенности на осуществление действий Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. |  |  |
| 8 | Другие документы, предусмотренные документацией |  |  |

* В данной описи указывается весь перечень представляемых документов согласно Документации на поставку товаров (работ, услуг).

**При заполнении формы текст,  выделенный курсивом,  не воспроизводится.

Руководитель _______________/_________/                                                    М.П.

Форма 2

Анкета участника размещения заказа

| Полное и сокращенное наименование организации (для юр.л.) |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| ОГРН |  |
| ИНН/КПП |  |
| Наименование обслуживающего банка |  |
| Р/с |  |
| К/с |  |
| БИК |  |
| Уполномоченное лицо на подписание договора (должность, ФИО полностью) |  |
| Основание для действий уполномоченного лица в интересах организации, подписавшего котировочную заявку (устав, положение, доверенность и т.д.) |  |
| № тел./факс |  |
| Главный бухгалтер (ФИО полностью), телефон |  |
| Контактное лицо (должность, ФИО полностью), телефон |  |

Руководитель _______________/_________/                                                    М.П.

Форма 3

(На фирменном бланке участника закупки)

Куда:  Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»

Кому: Директору, председателю постоянно действующей  комиссии по размещению заказа  Мокрушиной Л.С.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________ 2016г.,

исх.номер	________

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить монтаж автоматической охранной сигнализации для МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» согласно технического задания

на общую сумму __________________________________________

| № п/п | Наименование выполненных (выполнения работ, оказания услуг) | Характеристика товара (работ, услуг), функциональные требования | Сумма (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ИТОГО |  |
| В том числе НДС (в случае, если облагается) |  |

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы по монтажу автоматической охранной сигнализации в соответствии с заявленными сроками, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы согласны заключить и исполнять условия договора в соответствии с требованиями проекта договора и условиями размещенного на официальном сайте РФ извещения о проведении запроса котировок.

Настоящей заявкой на участие в запросе котировок цен сообщаем, что в отношении

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

-   не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

-   деятельность не приостановлена, в порядке, предусмотренном КоАП РФ;

-   отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения договора превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости наших активов;

-   размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

-   отсутствуют сведения в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В случае признания нас победителем запроса  мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор на выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации в МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» согласно данной заявке.

В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации на запрос котировок цен и условиями наших предложений.

Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями в проведении запроса котировок или принятия решения о заключении с нами Договора, в случае отказа от его подписания победителем в проведении запроса котировок, и нашего уклонения от заключения договора на выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации в МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол», являющихся предметом проводимого запроса котировок, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Гарантируем достоверность предоставленной нами в котировочной заявке информации.

Сообщаем, что для официального направления документов и для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с  Заказчиком нами уполномочен

Ф.И.О. должность 						__________

телефон, факс (с указанием кода)				_________

Адрес электронной почты

Все сведения о проведении запроса котировок цен просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка будет выполнять  роль обязательного договора между нами.

К  настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки согласно описи – на _____стр.

Участник размещения заказа: ________________________________ (наименование / ФИО полностью)

_____________________ / ________________________ / _______________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (Фамилия, Имя, Отчество полностью) м.п.

Часть V

Договор  № ___

на выполнение работ по монтажу автоматической охранной сигнализации в МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»

г. Краснотуринск					                          «____» ____________ 2016 г.

Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мокрушиной Ларисы Станиславовны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____   _______________                                                                                                                                                                                                        _, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице ________________________________________________________, действующего (ей) на основании ___________________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

Исполнитель обязуется выполнить работы по монтажу автоматической охранной сигнализации  в здании МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»  согласно Техническому заданию (Приложение №1) к настоящему Контракту, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить выполненные работы  на условиях настоящего договора

2. Цена договора

2.1. Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы по цене, определённой настоящим договором, на общую сумму _____________ (__________________) рублей, ____копеек. Цена договора не  подлежит изменению в течение всего периода действия договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о размещении заказов.

2.2. Оплата производится из средств субсидии на иные цели, в соответствии с действующим порядком, в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств платежными поручениями Заказчика по счету Поставщика. Аванс  в размере 30% от  суммы договора перечисляется в течение 5 рабочих дней после подписания договора. Окончательный расчет  в размере 70% производится в течение 10 рабочих дней после выполненных работ и подписания акта выполненных работ.

2.3. Цена договора включает в себя все расходы (затраты) Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по договору, в том числе все уплачиваемые на территории Российской Федерации налоги и сборы, в т.ч. НДС (за исключением случая, когда Исполнитель не является плательщиком НДС), таможенные пошлины, страхование и страхование ответственности перед третьими лицами, стоимость материалов, конструкций, оборудования, транспортные расходы, в том числе на перевозку материалов и персонала Исполнителя и другие затраты и платежи. Никакие дополнительные затраты Исполнителя не могут увеличивать цену договора, указанную в пункте 2.1 договора.

2.4. Формирование цены на выполняемые  по настоящему договору работы осуществляется Исполнителем в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Стоимость работ на период действия договора является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего договора.

2.6. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного договором объема выполненных работ и иных условий исполнения Договора.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить работы  надлежащего качества.

3.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ  Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 дней.

3.1.3. Выполнить работу лично.

3.1.4. Представить акт выполненных работ и исполнительную документацию на охранную сигнализацию, указанную в разделе 3. Технического задания.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить выполненные работы  по цене и  в сроки, указанные в пункте 2  настоящего договора.

3.2.2. Предоставить до начала выполнения работ план помещений (БТИ) и экспликацию помещений. Схемы прокладки всех инженерных коммуникаций в помещении.

3.2.3 В течение трех дней после окончания работ рассмотреть документы  и принять выполненные работы, подписать акты или составить мотивированный отказ от их подписания. Если Заказчик не вернул подписанные акты в течение 3-ех  дней и не предоставил в 3-х дневный срок письменного мотивированного отказа от их подписания, акты считаются подписанными в одностороннем порядке и работы по договору считаются выполненными.

3.3. Заказчик имеет право:

3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с  законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства предусмотренного настоящим договором Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеней) по договору начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств,  предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором в размере 1\10 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. При этом сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств может быть удержана Заказчиком из суммы, подлежащей выплате Исполнителю по настоящему договору.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере __________ рублей (10 % от цены договора).

4.4. За просрочку платежей за поставленный в срок комплектный и качественный Товар в установленные сроки Исполнитель вправе требовать от Заказчика неустойку в размере не более 1/300 ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации, установленной на день уплаты неустойки, от размера задолженности.

4.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора  Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

4.6. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустоек (штрафа) в размере ___________ рублей  (2,5 % от цены договора).

4.7.Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

5. Освобождение от ответственности

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случаях, когда такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием воздействия на сторону обстоятельств непреодолимой силы.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы применительно к настоящему договору стороны относят стихийные бедствия, военные действия или массовые беспорядки любого характера, явления техногенного характера, изменения законодательства или нормативной базы, а также иные обстоятельства, признанные соответствующими Торгово-промышленными палатами в качестве таковых.

5.3. Обстоятельствами непреодолимой силы применительно к изменениям законодательства или нормативной базы признаются акты Федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Свердловской области, обязательные для исполнения сторонами.

5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения или ненадлежащего исполнения договора, обязана незамедлительно уведомить об этом другие стороны с указанием продолжительности срока действия таких обстоятельств.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев, то Стороны не позднее десяти дней с момента истечения этого срока обязаны определить возможность дальнейшего действия договора.

6. Срок действия, изменение и расторжение договора

6.1. Договор действует с момента заключения договора по 30 апреля  2016 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств (не более 3-х лет).

6.2. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров.

6.3. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.4. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом одной из сторон от исполнения договора при существенном нарушении другой стороной условий договора в соответствии с гражданским законодательством. Расторжения договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора осуществляется в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе в сфере закупок.

6.5. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. Качество работ

7.1.Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, установленным в соответствующих санитарных правилах и нормах обычно предъявляемым к результатам такого рода услугам. Соблюдение технических условий стандартов и требований, предъявляемых к качеству исследований и характеристикам, установленным изготовителем, используемого оборудования и реактивов.

7.2.Удостоверяется сертификатом внешнего и внутреннего контроля качества.

8. Заключительные положения

8.1. Договор заключается путем подписания его подписями лиц, имеющих право действовать от имени Стороны по договору. Договор считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе Договора, подписанного обеими Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

8.4. Приложение № 1 к Договору является неотъемлемой частью.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик					           Исполнитель

Приложение № 1

К Договору № _____ от ________

Техническое задание

к договору №   ___ от «___»____________ 2016 г.

на монтаж автоматической  охранной сигнализации для

МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»

(г.Краснотурьинск  Свердловской области, ул.Ленина, 86А)

1. Общие положения

  - Цель закупки  состоит в проведении работ по монтажу автоматической  охранной сигнализации в МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол» (далее – Театр).

  - Целью оборудования Театра  системами охраны является  защита имущества предприятия от несанкционированного проникновения, хищения, порчи, уничтожения.

1.3 Требования к выполнению  работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием

- договором на проведение работ

- заключением по техническому обследованию объекта

- стандарт телекоммуникационных кабельных систем ANSI/TIA/EIA-568-B (568-B)

- правила устройства электроустановок издания 6 и 7

- система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75

- машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний ГОСТ 25861-83

- системы противопожарной защиты, электрооборудование, требования пожарной безопасности СП 3.13130.2009

- система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.004-91

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»

- РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства»

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»

- РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»

- ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем»

- ISO 11801-2000 «Кабельные системы в информационных технологиях»

- ГОСТР 51558-2000. "Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний"

- СНиП 11-01-95. "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"

- СНиП 21-01-97. "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

- РД 78.143-92. "Системы и комплексы охранной сигнализации.    Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования"

- РД 78.145-93. "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и. Правила производства и приемки работ"

- РД 78.145-93. "Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ"

- РД 78.146-93. "Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по обслуживанию объектов средствами сигнализации"

- технической документацией на изделия.

2. Описание объекта

2.1 Театр расположен в двухэтажном отдельно-стоящем здании по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул.Ленина, д.86А общей полезной площадью 1899,8 кв.м.

2.2  Уровней этажности:

- цокольный этаж, соединенный с подвалом (первый этаж служебной части, соединенный с подвальными помещениями зрительской части);

- первый этаж (первый этаж зрительской части, соединенный со вторым этажом служебной части);

- второй этаж;

- третий свет.

2.2 В здании театра находятся помещения:

- цокольный этаж: служебный вход, вахта, два склада, швейная, бутафорская, столярная, художественная мастерские, кабинеты главного художника, художника-технолога, прачечная, мастерская художника-конструктора, помещения для хранения декораций и материальной части спектаклей, подсобные помещения подвального типа;

- подвал: помещения для хранения декораций спектаклей, теплопункт, электрощитовая;

- 1-й этаж: холодное фойе, касса, фойе, гардероб, два санузла, буфет, кабинеты главного администратора, инспектора по охране труда, коридор к запасному выходу №1, зрительный зал, сцена, кабинет режиссера, костюмерная, четыре гримировочных комнаты, гостевая комната, два санузла, зрительный зал «Кроха», комната для хранения одежды сцены, дебаркадер, карман сцены, калориферная;

- 2-й этаж: фойе, кабинеты директора театра, главного бухгалтера, бухгалтерии, заместителя директора, склад, два санузла, осветительная, тиристорная, служебные осветительные балконы в зрительном зале;

- лестничные пролеты на 2-й этаж – комнаты звукооператора, звукозаписи;

- третий свет – лестничная клетка, карман, рабочая галерея.

2.3 Входы в здание театра располагаются:

- центральный вход – со стороны улицы Ленина;

- служебный вход – со стороны улицы Микова и со двора жилого дома по ул.Ленина, 88;

- запасный выход № 1 – за жилым домом по ул.Ленина, 86, со двора жилого дома по      ул.Ленина, 84;

- запасный выход № 2 – со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86;

- запасный выход № 3 – со стороны улицы Ленина, между центральным входом и аркой прохода к служебному входу;

- запасный выход № 4 – со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86;

- служебный выход театрального буфета - со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86;

- ворота дебаркадера - со стороны улицы Микова во дворе дома по ул.Ленина, 86.

2.4 Стены и перекрытия в здании капитальные. Охране подлежат все помещения театра и прилегающая территория со стороны центрального и служебного входа.

2.5 К настоящему Техническому заданию  Заказчиком прилагаются необходимые для выполнения работ поэтажные планы помещений (приложение 1 «Технический паспорт МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»).

3.  Требования к документации

3.1 После выполнения монтажных работ Исполнитель передаёт Заказчику исполнительную документацию на систему охранной сигнализации (СОС) в составе:

*  пояснительная записка, в которой  кратко представить:

- технические характеристики применяемого оборудования;

- описание конфигурации оборудования, согласно разработанному порядку передачи тревожных сообщений;

- составить таблицу зон;

- произвести расчет мощности БП и емкости АБК согласно нормам;

- отразить требования к монтажу оборудования, прокладке сигнальных и управляющих линий, мероприятия по ТБ.

* рабочие чертежи основного комплекта, в том числе:

- структурная схема СОС

- однолинейные схемы электроснабжения

- планы расположения рабочих мест и кабельных трасс на этажах здания

исполнительная документация по вводу электросетей

- таблицы соединений и подключений кабелей СОС

*  приложения:

- кабельный журнал;

- спецификация;

- сертификаты соответствия на установленное оборудование;

- лицензия.

3.2 Разработанная рабочая документация, равно  как и все технические решения должны быть согласованы Исполнителем с Заказчиком до начала выполнения работ.

3.3 Вся документация брошюруется и распечатывается в 2-х экземплярах, а также передается в электронном виде.

;4. Требования к системе охранной сигнализации

4.1  Составляющие объекта, подлежащего его охране:

а) все помещения театра;

б) главный, служебный и запасные входы в здание.

4.2. Действия для реализации требований безопасности.

4.2.1. Предполагаемый нарушитель совершает следующие действия:

а) попытка несанкционированного проникновения на территорию, в здание, помещение;

б) хищение, уничтожение и (или) порча материальных ценностей;

в) авария или умышленное выключение сети 220 В;

г) обрыв или замыкание сигнальных и информационных сетей;

д) несанкционированное изменение алгоритмов работы систем безопасности;

е) умышленный вывод из строя оборудования центральной аппаратной и компьютеров;

ж) поджог.

4.2.2. Для предотвращения последствий указанных действий предлагаются следующие меры:

*  организация автономного резервного электропитания элементов системы;

*  расположение основного оборудования в помещениях, защищенных системой охранной сигнализации;

*  обеспечение возможности автономной работы систем при выходе из строя компьютерной сети;

*  здание и помещения оснащаются средствами охранной сигнализации;

*  обстановка на центральном входе (внутри и снаружи), на служебном входе (внутри и снаружи) контролируется системой видеонаблюдения.

4.3 Для  сигнализации  о  проникновении  нарушителя  в  охраняемые  помещения    предусмотреть: блокировку  окон  по  периметру  на  открывание  и на  разбитие; блокировку  входных  дверей  на  открывание  и на  разбитие; блокировку  внутреннего  объема.

4.4 Технические средства, применяемые в составе комплекса должны обеспечивать выдачу сигнала «Тревога»:

- при проникновении через блокируемые проемы (двери, оконные рамы, форточки);

- при перемещениях в помещениях, оснащенных извещателями блокировки объема.

4.5 Шлейфы охранной сигнализации, выполненные   проводом   и кабелем  прокладываются  по  стенам,  потолкам, карнизам  и  плинтусам  в  профиле,  с  учетом  архитектурных  особенностей  помещений.

4.6   Монтаж СОС выполняется в части:

-монтаж пластиковых каналов для прокладки кабелей,

-монтаж и подключение соответствующих датчиков,

-настройка датчиков на работу в системе ОС.

4.7 Прокладку кабелей проводить скрытно, обособленно от силовых линий передач!

4.8 Дизайн видеокамер, наборных панелей контроля доступом и других приборов, находящихся в поле зрения зрителей, а также аккуратность их установки, не должны ухудшать общего вида помещений театра, и не нарушать фирменный стиль Краснотурьинского театра кукол.

4.9 Элементы крепления замков и доводчиков, видимые со стороны помещений театра должны быть ровными, со снятыми фасками; гайки -колпачковыми; головки болтов –декоративными.  Цвет -или белый или матовый алюминий.

4.10 Пути прокладки кабельных трасс и места расположения оборудования должны выбираться таким образом, чтобы кабель и оборудование нельзя было бы повредить при переносе негабаритных, громоздких грузов. Общее правило состоит в том, чтобы оборудование нельзя было испортить по халатности, самонадеянности, неряшливости или случайности. Оборудование может быть сломано только умышленно или в результате стихийных бедствий, обрушений части здания, протечек, пожаров.

4.11 Стяжки кабельные разрешается использовать в качестве прихватов. Окончательное закрепление делать одножильным медным проводом не реже, чем через 0,6 м, исходя из правила: подвязки должны обеспечить надежное и безопасное удержание кабеля (гофрошланга).

4.12 Установка видеокамер на силовые лотки и лампы освещения, стены на которых будет находиться реклама, афиши, банеры запрещена!

4.13 Видеокамер предусмотреть в количестве  5 шт.

В том числе:

- 2шт – внешнее наблюдение (центральный и служебный вход) – фиксирует входящих и выходящих, территорию в радиусе 30 м;

- 3 шт. – внутренне наблюдение (холодное фойе на центральном  входе, фойе перед зрительным залом и помещение вахты на служебном входе) фиксирует лица входящих – выходящих.

Резкость должна обеспечиваться одновременно на всем  экране (кроме узкой полосы по периметру), а не только в центре экрана как это часто бывает.

Емкость АКБ ИБП должна обеспечивать работоспособность видеонаблюдения  при отсутствии основного питания не менее 2 часов.

Обеспечить время хранения архива не менее 15 календарных дней.

4.14 Оборудование и аппаратура, устанавливаемые вне помещений, должны быть устойчивы к внешним воздействиям в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 (У1).

4.15 Оборудование и аппаратура, устанавливаемые в помещениях объекта, должны быть устойчивы к внешним воздействиям по ГОСТ 15150 (У3.1 - для помещений без искусственно регулируемых климатических условий, У4.2 - для помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

4.16 Технические средства охранной сигнализации должны обеспечивать:

а) ручное управление постановкой/снятием с охраны;

б) автоматизированное (аппаратное) управление постановкой/снятием с охраны;

в) контроль состояния системы.

5. Требования к порядку выполнения работ

5.1 В течение 10 рабочих дней Исполнитель разрабатывает проектную документацию и согласует ее с  Заказчиком.

5.2 График выполнения работ: в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 минут  или по согласованию с Заказчиком.

5.3  Начало работ - Исполнитель обязан приступить к работам не позднее 5 рабочих дней с момента заключения контракта.

Окончание работ – Исполнитель обязан выполнить работы в течение 1 месяца с момента заключения контракта.

5.4  Все работы должны выполняться только после утверждения Заказчиком проекта на выполнение работ.

6.  Требования безопасности

6.1  Все системы должны отвечать общим требованиям электрической и механической безопасности  по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83.

6.2   Конструкция и монтаж всех систем должны исключать возможность прикосновения обслуживающего персонала к токоведущим частям.

6.3  Все системы должны соответствовать общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы согласно ГОСТ 12.1.004-91 и СП 3.13130.2009.

7. Правила контроля и приемки работ, гарантии исполнения работ

7.1 Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ,  так и после полного завершения работ, проведенных в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

7.2  Исполнитель работ должен гарантировать качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором.

7.3 Гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 36 месяца со дня приемки выполненных работ.

8.  Особые условия

8.1 Поставка материалов и оборудования осуществляется Исполнителем в размере 100%.

8.2 Изменения и дополнения к настоящему техническому заданию  оформляются в установленном порядке и являются неотъемлемыми приложениями к нему.

ЧАСТЬ VI

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Формирование начальной (максимальной) цены договора на монтаж автоматической охранной сигнализации для  МАУК ГО Краснотурьинск

«Краснотурьинский театр кукол»

| Основные характеристики объекта закупок | Монтаж охранной сигнализации, согласно локальному сметному расчету |
| --- | --- |
| Используемые метод определения НМЦК с обоснованием: | Проектно – сметный метод |
| Расчет НМЦК | В соответствии с локальными сметами: Свободный сметный расчет, сметная стоимость работ 291112 рублей |
|  | Итого НМЦК – 292,00 тысяч российских рублей. |

Дата подготовки обоснования НМЦК: 04.02.2016г.

Контрактный управляющий

____________ О.В. Бодрова

# Text boxes

МАУК ГО Краснотурьинск «Краснотурьинский театр кукол»

г. Краснотурьинск, ул. Ленина, 86 – а

рас. сч. 40703810616524068099

ИНН 6617001284 / КПП661701001

БИК 046577674

Кор.с. 30101810500000000674

Уральский банк ОАО  Сбербанка РФ

г. Екатеринбург

М.П.______________Мокрушина ЛС.

М.П.______________